## Table 1
ООО «ИНТЕХ» 117556, г. Москва, Варшавское ш., д.79, корпус 2, эт.3, пом.VI, ком.10 ОГРН 1187746945100 ИНН/КПП 7726443421/ 772601001 р/сч 40702810338000106893 в ПАО СБЕРБАНК к/сч 30101810400000000225; БИК 044525225 Тел. 8(495)118-27-34; 8(963)684-23-32; Интех www.montazh-ventilyacii.ru www.air-ventilation.ru
ПРАЙС-ЛИСТ 2019
№ | Наименование работ и затрат |  |  | Ед.изм | Стоимость (руб)
за единицу с НДС
[5 empty] | Работ | Материалов
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
Проектные работы
1 | Планировочное решение (П) |  |  | м2 | 40 | 0
2 | Архитектурный раздел (АР) |  |  | м2 | 120-200 | 0
3 | Дизайн-проект (3D визуализация) |  |  | рендер | 20000 | 0
4 | Электроснабжение и освещение (ЭОМ) |  |  | м2 | 100 | 0
5 | Сктруктурированная кабельная сеть (СКС) |  |  | м2 | 70 | 0
6 | Водоснабжение и канализация (ВК) (за точку) |  |  | проект | 20000 | 0
7 | Отопление |  |  | м2 | 60 | 0
8 | Вентиляция и кондиционирование (ОВиК) |  |  | м2 | 150 | 0
9 | Дымоудаление |  |  | м2 | 15 | 0
10 | Автоматизация ОВиК |  |  | м2 | 90 | 0
11 | Автоматическое пожаро-тушение (АПТ) |  |  | м2 | 75 | 0
12 | Газовое пожаро-тушение (ГПТ) (за одно направление) |  |  | проект | 40000 | 0
13 | Внутренний противопожарный водопровод (ВПВ) |  |  | м2 | 20 | 0
14 | Система автоматической пожарной сигнализации (САПС) |  |  | м2 | 75 | 0
15 | Система оповещения и упрваления эвакуацией (СОУЭ) |  |  | м2 | 35 | 0
16 | Система контроля и управления доступом (СКУД) |  |  | м2 | 30 | 0
17 | Система охранного теле-видеонаблюдения (СОТ) |  |  | м2 | 30 | 0
18 | Система охранной тревожной сигнализации (СОТС) |  |  | м2 | 30 | 0
19
20 | Общие работы и мобилизация объекта
21 | Временные коммуникации и уборка
22 | Устройство временных электросетей |  |  | м/пог | 28.5 | 25.3
23 | Устройство временных светильников (ламп) |  |  | шт | 270 | 440
24 | Устройство временного электрического щита |  |  | шт | 7500 | 5500
25 | Устройство временного унитаза |  |  | шт | 3600 | 5500
26 | Устройство временной мойки |  |  | шт | 1800 | 3850
27 | Устройство защита лифта пленкой и фанерой |  |  | комплекс | 2250 | 3300
28 | Устройство защиты поверхностей проходных зон пленкой |  |  | м2 | 30 | 33
29 | Устройство защиты поверхностей проходных зон оргалитом |  |  | м2 | 45 | 165
30 | Уборка помещения |  |  | м2 | 120 | 0
31 | Устройство временного бытового офиса (мебель, оргтехника, коммуникации) |  |  | комплект | 30000 | 55000
32 | Транспортные и погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  | 0
33 | Доставка материала и оборудования (в пределах МКАД) |  |  | т | 2400 | 0
34 | Разгрузка материала при помощи лифта |  |  | т | 3000 | 0
35 | Разгрузка материала по лестнице |  |  | т | 3750 | 0
36 | Вынос и загрузка мусора
37 | Вынос и загрузка мусора в контейнер (8м3) (в мешках) при помощи лифта |  |  | контейнер | 3600 | 9350
38 | Вынос и загрузка мусора в контейнер (20м3) (в мешках) при помощи лифта |  |  | контейнер | 9000 | 26400
39 | Вынос и загрузка мусора в контейнер (20м3) (в мешках) |  |  | контейнер | 11700 | 26400
40 | Вынос и загрузка мусора в контейнер (8м3) (в мешках) |  |  | контейнер | 5250 | 9350
41
42 | Демонтажные работы
43 | Пол
44 | Демонтаж старой стяжки до 100 мм |  |  | м2 | 225 | 0
45 | Демонтаж напольной керамической плитки с демонтажем клея |  |  | м2 | 150 | 0
46 | Демонтаж линолеума и ковролина |  |  | м2 | 45 | 0
47 | Демонтаж напольного покрытия из ламината |  |  | м2 | 135 | 0
48 | Демонтаж фальш-пола (брус+фанера 12мм в два слоя) |  |  | м2 | 375 | 0
49 | Демонтаж плинтуса |  |  | м/пог | 22.5 | 0
50 | Демонтаж плинтуса из керамогранита |  |  | м/пог | 90 | 0
51 | Демонтаж лестничных поручней-перил из нержавеющей стали (с сохранением) |  |  | м/пог | 1200 | 0
52 | Стены и перегородки
53 | Демонтаж со стены старой штукатурки (клея) до 5 см |  |  | м2 | 150 | 0
54 | Демонтаж настенной керамической плитки |  |  | м2 | 150 | 0
55 | Демонтаж обоев |  |  | м2 | 90 | 0
56 | Демонтаж краски |  |  | м2 | 45 | 0
57 | Демонтаж кирпичной стены 1/2 кирпича |  |  | м2 | 225 | 0
58 | Демонтаж перегородок из ГКЛ |  |  | м2 | 150 | 0
59 | Демонтаж облицовки перегородок |  |  | м2 | 90 | 0
60 | Демонтаж стеклянных перегородок с сохранением |  |  | м2 | 1725 | 0
61 | Демонтаж перегородок из ДСП |  |  | м2 | 108 | 0
62 | Потолок
63 | Демонтаж потолка типа "Армстронг" |  |  | м2 | 90 | 0
64 | Демонтаж потолка типа "Армстронг" с сохранением каркаса |  |  | м2 | 60 | 0
65 | Демонтаж потолка из ГКЛ |  |  | м2 | 150 | 0
66 | Демонтаж реечных потолков |  |  | м2 | 150 | 0
67 | Расчистка старой краски с потолка |  |  | м2 | 60 | 0
68 | Демонтаж лобика из ГКЛ |  |  | м2 | 150 | 0
69 | Двери/Окна
70 | Демонтаж дверного блока с сохранением |  |  | шт | 1440 | 0
71 | Демонтаж дверного блока без сохранения |  |  | шт | 540 | 0
72 | Демонтаж деревянного оконного блока |  |  | м2 | 270 | 0
73 | Электрика и освещение и слаботочные трассы и оборудование
74 | Демонтаж подвесных светильников |  |  | шт | 108 | 0
75 | Демонтаж подвесных светильников (с сохранением) |  |  | шт | 180 | 0
76 | Вентиляция и кондиционирование
1

## Table 2
№ | Наименование работ и затрат |  | Ед.изм | Стоимость (руб)
за единицу с НДС
|  |  |  | Работ | Материалов
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
77 | Демонтаж кондиционеров |  | шт | 2700 | 0
78 | Отопление/Водоснабжение/Канализация/Пожаротушение
79 | Демонтаж трасс водоснабжения |  | м/пог | 135 | 0
80 | Демонтаж трасс канализация |  | м/пог | 180 | 0
81 | Демонтаж трасс отопления |  | м/пог | 180 | 0
82 | Демонтаж сантехнических приборов |  | шт | 2700 | 0
83 | Демонтаж водо-распределительных узлов |  | шт | 2700 | 0
84 | Демонтаж радиаторов |  | шт | 2700 | 0
85 | Вывоз мусора
86 | Вынос и загрузка мусора в контейнер (8м3) (в мешках) при помощи лифта |  | контейнер | 3600 | 9020
87 | Вынос и загрузка мусора в контейнер (20м3) (в мешках) при помощи лифта |  | контейнер | 9000 | 26400
88 | Вынос и загрузка мусора в контейнер (8м3) (в мешках) |  | контейнер | 5250 | 9020
89 | Вынос и загрузка мусора в контейнер (20м3) (в мешках) |  | контейнер | 11250 | 26400
90
91 | Отделочные работы
92 | Черновой Пол
93 | Устройство керамзитобетонного основания (0,1м3 = h-100мм) цена без проливки |  | м3 | 2400 | 6160
94 | Устройство рулонной гидроизоляции в мокрых зонах с заходом на стены 200мм |  | м2 | 300 | 121
95 | Устройство обмазочной гидроизоляции толщиной до 5мм в мокрых зонах с заходом на стены 200мм |  | м2 | 360 | 308
96 | Устройство армированной стяжки до 100мм (смесь М-150/сетка дорожная) Заделка отверстий цемнтным раствором (пескобетон) |  | м2 | 500 | 1078
97 | Устройство стяжки до 100мм (смесь М-150) |  | м2 | 552 | 1045
98 | Устройство нивелирующей стяжки до 5мм (Основит Т-45) |  | м2 | 150 | 115.5
99 | Устройство нивелирующей стяжки до 10мм (Основит Т-45) |  | м2 | 180 | 214.5
100 | Устройство нивелирующей стяжки до 5мм (weber.vetonit 3000) |  | м2 | 150 | 275
101 | Устройство нивелирующей стяжки до 10мм (weber.vetonit 3000) |  | м2 | 180 | 488.4
102 | Устройство подиума h-200мм из бруса и фанеры |  | м2 | 1200 | 1100
103 | Устройство фальшпола 600х600 |  | м2 | 360 | 3547.5
104 | Устройство неразъемного фальшпола 600х600 |  | м2 | 360 | 4433
105 | Устройство выравнивания и регулировки фальшпола 600х600 |  | м2 | 80 | 22
106 | Устройство фальшпола 600х600х28 Jansen (фольга-фольга) |  | м2 | 360 | 2002
107 | Устройство фальшпола 600х600х28 MERO (сталь-фольга) |  | м2 | 360 | 2216.5
108 | Устройство фальшпола 600х600х28 Lindner (сталь-фольга) |  | м2 | 360 | 2337.5
109 | Устройство фальшпола 600х600х38 Lindner (сталь-фольга) |  | м2 | 360 | 2645.5
110 | Устройство многокомпонентного пола |  | м2 | 720 | 770
111 | Подготовка пола (обеспылевание, грунтование) |  | м2 | 40 | 66
112 | Циклёвка паркетных полов |  | м2 | 860 | 88
113 | Финишный Пол
114 | Устройство бетонного наливного пола "Топинг" |  | м2 | 600 | 770
115 | Устройство многокомпонентного полимерного наливного пола (цвет серый) |  | м2 | 2000 | 2200
116 | Устройство керамогранита 300х300мм (пр-во РФ/цвет) |  | м2 | 1000 | 1320
117 | Устройство керамогранита 600х600мм (пр-во Китай/цвет) |  | м2 | 1000 | 1540
118 | Устройство керамогранита на лестнице 300х300мм (пр-во Китай/цвет) |  | м2 | 1800 | 990
119 | Устройство мрамора 600х600мм (пр-во Китай/цвет) |  | м2 | 8400 | 4950
120 | Устройство ламината 33 класса (_________/цвет) |  | м2 | 320 | 561
121 | Устройство коврового покрытия (_____________/цвет) |  | м2 | 320 | 1017.5
122 | Устройство плиточного ковролина 500х500мм (Forbo Tessera/цвет) |  | м2 | 240 | 924
123 | Устройство коммерческого линолеума (_________/цвет) |  | м2 | 320 | 907.5
124 | Устройство винилового покрытия (_________/цвет) |  | м2 | 320 | 1155
125 | Устройство антистатического линолеума (_________/цвет) |  | м2 | 300 | 825
126 | Укладка паркетной доски |  | м2 | 1000 | 0
127 | Покрытие полов лаком за 2 раза |  | м2 | 440 | 330
128 | Устройство плинтуса из керамического гранита h-100мм (________) нарезка |  | м/пог | 240 | 198
129 | Устройство плинтуса из мрамора гранита h-100мм (________) |  | м/пог | 720 | 495
130 | Устройство пластикового плинтуса (________) |  | м/пог | 120 | 132
131 | Устройство пластикового плинтуса с ковролиновой вставкой (________) |  | м/пог | 160 | 352
132 | Устройство алюминиевого плинтуса (________) |  | м/пог | 200 | 220
133 | Устройство алюминиевых декоративных порожков |  | м/пог | 500 | 275
134 | Устройство накладки деформационного шва |  | м/пог | 500 | 825
135 | Устройство напольного покрытия (искуственная трава) |  | м2 | 1140 | 2255
136 | Укладка мрамора на пол
137 | Монтаж мрамора 600х600мм (пр-во Китай) (с учетом расходного материала) |  | м2 | 5280 | 660
138 | Переполировка мрамора |  | м2 | 4800 | 0
139 | Изготовление плинтуса (прямолинейный рез, профильная обработка торца с полировкой) толщина 20 мм.высота 150 мм. |  | м/пог | 5040 | 0
140 | Монтаж плинтуса из мрамора |  | м/пог | 2160 | 0
141 | Стены и перегородки
142 | Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными |  | м2 | 552 | 837.1
143 | Усиление каркасных стен: фанерой нешлифованной 12 мм с закладными из бруса |  | м2 | 360 | 907.5
144 | Устройство перегородок из влагостойкого пазогребня |  | м2 | 600 | 385
145 | Устройство перегородок из пеноблока |  | м2 | 800 | 561
146 | Устройство перегородок из кирпича армированных сеткой (в пол кирпича) |  | м2 | 800 | 946
147 | Устройство перегородок из кирпича армированных сеткой |  | м3 | 4000 | 0
148 | Устройство перегородок из пеноблока |  | м3 | 6400 | 0
149 | Облицовка стен ГКЛ 9мм в 1 слой по существующему каркасу |  | м2 | 280 | 132
150 | Облицовка стен ГКЛ в 1 слой по металлическому каркасу (без изоляцией) |  | м2 | 330 | 154
151 | Облицовка стен ГКЛ в 2 слой по металлическому каркасу (без изоляцией) |  | м2 | 460 | 495
152 | Облицовка стен ГКЛ в 1 слой по металлическому каркасу (с изоляцией) |  | м2 | 370 | 354.2
2

## Table 3
№ | Наименование работ и затрат |  | Ед.изм | Стоимость (руб) за единицу с НДС
|  |  |  | Работ | Материалов
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
153 | Облицовка стен ГКЛ в 2 слоя по металлическому каркасу с изоляцией |  | м2 | 500 | 566.5
154 | Облицовка колонн ГКЛ в 2 слоя с каждой стороны на металлическом каркасе |  | м2 | 630 | 616
155 | Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя с каждой стороны на металлическом каркасе 50мм с изоляцией |  | м2 | 760 | 814
156 | Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя с каждой стороны на металлическом каркасе 75мм с изоляцией |  | м2 | 760 | 852.5
157 | Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя с каждой стороны на металлическом каркасе 100мм с изоляцией |  | м2 | 760 | 896.5
158 | Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя с каждой стороны на металлическом каркасе Ш- 100мм с двойной изоляцией |  | м2 | 1000 | 968
159 | Оформление дверных проемов в перегородках |  | м2 | 700 | 687.5
160 | Грунтовка поверхности существующих стен "бетоноконтактом" |  | м2 | 40 | 33
161 | Штукатурка существующих стен по маякам с сеткой (толщина слоя до 50мм) |  | м2 | 600 | 275
162 | Штукатурка бетонных колон по маякам с сеткой (толщина слоя до 50мм) |  | м2 | 720 | 341
163 | Штукатурка круглых бетонных колон по маякам с сеткой (толщина слоя до 50мм) |  | м2 | 800 | 297
164 | Выравнивание существующих бетонных/кирпичных стен "Ротбандом" с сеткой |  | м2 | 500 | 253
165 | Выравнивание колонн "Ротбандом" с сеткой |  | м2 | 540 | 308
166 | Выравнивание круглых колонн "Ротбандом" с сеткой |  | м2 | 600 | 264
167 | Устройство перегородок из ЛДСП в С/У |  | м2 | 1400 | 3850
168 | Подготовка под окраску - высококачественная
169 | Подготовка ГКЛ стен под окраску (заделка швов, грунтовка, паутинка, шпатлевка, шлифовка) |  | м2 | 520 | 165
170 | Подготовка ГКЛ колонн под окраску (заделка швов, грунтовка, паутинка, шпатлевка, шлифовка) |  | м2 | 600 | 198
171 | Подготовка оштукатуренных стен под окраску (грунтовка, паутинка, шпатлевка, шлифовка) |  | м2 | 520 | 165
172 | Подготовка оштукатуренных колонн под окраску (грунтовка, паутинка, шпатлевка, шлифовка) |  | м2 | 600 | 198
173 | Подготовка оштукатуренных круглых колонн под окраску (грунтовка, паутинка, шпатлевка, шлифовка) |  | м2 | 700 | 198
174 | Финишное покрытие |  |  |  | 0
175 | Окраска стен и перегордок краской (__________/цвет пастельный) |  | м2 | 160 | 72.6
176 | Устройство веницианской штукатурки |  | м2 | 700 | 715
177 | Устройство декоративной штукатурки |  | м2 | 1000 | 715
178 | Облицовка стен керамической плиткой 200х300мм (пр-во РФ/цвет белый) |  | м2 | 1100 | 1210
179 | Облицовка стен керамогранитом 600х600мм (пр-во Китай/цвет ____) |  | м2 | 1100 | 1320
180 | Облицовка стен мрамором 600х600мм (пр-во Китай/цвет ____) |  | м2 | 5200 | 7260
181 | Облицовка стен фасадной клинкерной плиткой 240х71мм "под кирпич" |  | м2 | 1300 | 825
182 | Облицовка стен мозаикой 20х20мм |  | м2 | 1400 | 825
183 | Укладка фрезы декоративной |  | шт | 100 | 308
184 | Устройство отбойной доски Ш-200мм из ламинированного МДФ |  | м/пог | 240 | 572
185 | Поклейка обоев под окраску |  | м2 | 190 | 198
186 | Стеклянные перегородки
187 | Огнебио защита деревяных конструкций |  | м2 | 720 | 165
188 | Устройство закладных из профильной трубы 50х50мм методом сварки на потолке под стеклянные перегородки |  | м/пог | 1000 | 385
189 | Устройство закладных из ПС профил с брусом 50х50мм на потолке под стеклянные перегородки |  | м/пог | 600 | 165
190 | Устройство лобика из ГКЛ в 2 слоя по металлокаркасу с изоляцией |  | м2 | 900 | 852.5
191 | Подготовка лобика из ГКЛ под окраску (заделка швов, грунтовка, паутинка, шпатлевка, шлифовка) |  | м2 | 500 | 132
192 | Окраска лобика краской (__________/цвет пастельный) |  | м2 | 160 | 99
193 | Устройство стеклянных перегородок (двойное остекление по 6мм, в алюминиевом профиле) h-2800мм |  | м2 | 3300 | 7150
194 | Устройство дверей стеклянных перегородок (двойное остекление по 6мм, в алюминиевом профиле) 2500х900мм |  | шт | 7000 | 23100
195 | Устройство стеклянных перегородок (двойное остекление по 6мм, в алюминиевом профиле, с межрамным жалюзи) h-2700мм |  | м2 | 2400 | 3850
196 | Устройство дверей стеклянных перегородок (двойное остекление по 6мм, в алюминиевом профиле, с межрамным жалюзи) 2100х900мм |  | шт | 2400 | 19800
197 | Устройство цельностеклянных перегородок из закаленного стекла 10мм h-2700мм |  | м2 | 2400 | 4400
198 | Устройство дверей цельностеклянных перегородок из закаленного стекла 2700х900мм |  | шт | 3600 | 38500
199 | Оклейка стеклянных перегородок пленкой (рисунок) |  | м2 | 660 | 715
200 | Устройство транформируемой (раздвижной) перегородки |  | м2 | 80000 | 38500
201 | Шпонированные панели
202 | Дубляж существующих стен шпонированными МДФ панелями 16 мм |  | м2 | 1800 | 6600
203 | Дубляж существующего потолка шпонированными МДФ панелями 16 мм |  | м2 | 2200 | 6600
204 | Потолок
205 | Усиление и ремонт подвесной конструкции потолка типа "Армстронг" (600х600) |  | м2 | 700 | 715
206 | Замена плит потолка типа "Армстронг" (600х600) |  | м2 | 120 | 715
207 | Устройство подвесного потолка типа "Армстронг" (панель Artic Rockfon 600х600х12мм ) |  | м2 | 320 | 715
208 | Устройство подвесного потолка типа "Армстронг" (панель Rockfon Blanka М 1200х600х20мм) скрытая система |  | м2 | 340 | 2046
209 | Устройство подвесного потолка типа "Армстронг" (плита Лилия 600х600х12мм) |  | м2 | 320 | 451
210 | Устройство реечного потолка ("Албес"/цвет белый) |  | м2 | 600 | 715
211 | Устройство подвесного потолка "грильято" с ячейкой 50х50мм |  | м2 | 600 | 2002
212 | Устройство подвесного потолка "грильято" с ячейкой 100х100мм |  | м2 | 500 | 2002
213 | Грунтовка поверхности существующего аотолка "бетоноконтактом" |  | м2 | 40 | 33
214 | Штукатурка бетонных потолков по маякам с сеткой (толщина слоя до 50мм) |  | м2 | 800 | 275
3

## Table 4
№ | Наименование работ и затрат |  | Ед.изм | Стоимость (руб) за единицу с НДС
|  |  |  | Работ | Материалов
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
215 | Выравнивание существующих бетонных потолков "Ротбандом" с сеткой |  | м2 | 600 | 242
216 | Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 1 слой по металлическому каркасу (в одном уровне) БЕЗ УТЕПЛИТЕЛЯ |  | м2 | 700 | 682
217 | Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 1 слой по металлическому каркасу (в разных уровнях) БЕЗ УТЕПЛИТЕЛЯ |  | м2 | 900 | 907.5
218 | Подготовка ГКЛ потолка в одном уровне под окраску (заделка швов, грунтовка, паутинка, шпатлевка, шлифовка) |  | м2 | 520 | 165
219 | Подготовка ГКЛ потолка в разных уровнях под окраску (заделка швов, грунтовка, паутинка, шпатлевка, шлифовка) |  | м2 | 700 | 132
220 | Окраска потолка краской (__________/цвет белый) |  | м2 | 160 | 132
221 | Окраска бетонного потолка |  | м2 | 180 | 133.1
222 | Окраска бетонного потолка и иженерных сетей |  | м2 | 300 | 222.2
223 | Двери |  |  |  | 0
224 | Устройство офисных ламинированных дверей с фурнитурой размер до 2100х900мм (__________/цвет______) |  | шт | 5000 | 16500
225 | Устройство двойных офисных ламинированных дверей с фурнитурой размер до 2100х1800мм (__________/цвет______) |  | шт | 8400 | 33000
226 | Устройство офисных ламинированных дверей с фурнитурой размер до 2100х900мм (Finish doors/цвет-вишня) |  | шт | 5000 | 4950
227 | Устройство противопожарных дверй EI 30 с фурнитурой размером до 2100х900мм |  | шт | 8400 | 27500
228 | Устройство металлических дверй с фурнитурой размер до 2100х900мм |  | шт | 8400 | 38500
229 | Устройство доводчиков (Dorma) |  | шт | 600 | 1650
230 | Окна
231 | Устройство одинарных стеклопакетов в ПВХ профиле |  | м2 | 3000 | 6600
232 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов |  | м2 | 720 | 169.4
233 | Сплошное выравнивание поверхностей откосов оконных и дверных сухими смесями |  | м2 | 600 | 225.5
234 | Устройство откосов из ГКЛВ |  | м/пог | 500 | 236.5
235 | Подготовка ГКЛВ откосов под окраску (шпатлевка, грунтовка) |  | м/пог | 320 | 110
236 | Окраска откосов краской(___________/цвет белый) |  | м/пог | 70 | 132
237 | Устройство пластиковых подоконников до 600мм шириной (цвет-белый) |  | м/пог | 600 | 550
238 | КР
239 | Устройство дверных проемов в кирпичных стенах (с устройством перемычки) |  | м2 | 2000 | 1100
240 | Устройство дверных проемов в бетонных стенах (с устройством перемычки) |  | м2 | 3000 | 1650
241 | Устройство технологических отверстий в полу перекрытии диаметром до 250мм |  | шт | 1000 | 0
242 | Устройство технологических отверстий в стенет диаметром до 250мм |  | шт | 2000 | 0
243 | Устройство технологических отверстий в потолке перекрытии диаметром до 250мм |  | шт | 3000 | 0
244 | Прочие работы
245 | Устройство люков доступа в потолке размер до 300х300мм (Hammer/цвет-белый) |  | шт | 1320 | 1485
246 | Устройство люков доступа в потолке размер до 400х400мм (Hammer/цвет-белый) |  | шт | 1540 | 1870
247 | Устройство люков доступа в потолке размер до 600х600мм (Hammer/цвет-белый) |  | шт | 1760 | 2310
248 | Устройство люков доступа в стене размер до 600х600мм (под плитку) |  | шт | 1540 | 5610
249 | Устройство люков доступа в стене размер до 300х300мм (Hammer/цвет-белый) |  | шт | 1320 | 2750
250 | Устройство люков доступа в стене размер до 600х600мм (Hammer/цвет-белый) |  | шт | 1848 | 5500
251 | Устройство люков доступа в потолке размер до 300х300мм (алюминиевый, крашенный/цвет-белый) |  | шт | 770 | 385
252 | Устройство люков доступа в потолке размер до 600х600мм (алюминиевый, крашенный/цвет-белый) |  | шт | 990 | 935
253 | Устройство люков доступа в стене размер до 300х300мм (алюминиевый, крашенный/цвет- белый) |  | шт | 660 | 385
254 | Устройство люков доступа в стене размер до 600х600мм (алюминиевый, крашенный/цвет- белый) |  | шт | 880 | 935
255 | Устройство лестничных поручней-перил из нержавеющей стали (три балясины, стойка через 2 ступени) |  | м/пог | 5000 | 11000
256 | Устройство декоративной радиаторной решетки из ПВХ |  | шт | 400 | 1650
257 | Устройство приямка с грязезащитной решеткой |  | м2 | 10000 | 19800
258 | Устройство зеркала полированного 4мм в с/у (Ширина-1100мм/Высота-1100мм) |  | шт | 3000 | 2750
259 | Устройство лестничных поручней-перил из нержавеющей стали (существующих) |  | м/пог | 6000 | 550
260 | Устройство рулонных штор на ручном управлении 1200х2500мм |  | м2 | 1570 | 2640
261 | Устройство вертикальных жалюзей на ручном управлении |  | м2 | 300 | 715
262 | Устройство рулонных жалюзей на ручном управлении |  | м2 | 600 | 1980
263 | Устройство столешниц из Мрамора шириной 500мм толщиной 30мм |  | м/пог | 4400 | 7700
264 | Устройство столешниц из искусственного камня |  | м2 | 10000 | 33000
265
266 | Сантехническое оборудование
267 | Устройство системы инсталяции подвесного унизата |  | шт | 2500 | 9900
268 | Устройство унитаза (______________) |  | шт | 2500 | 8250
269 | Устройство раковины (_______________) |  | шт | 3000 | 5500
270 | Устройство сифона хромированного (_______________) |  | шт | 400 | 330
271 | Устройство смесителя однорычажного для раковины (______________) |  | шт | 1000 | 3850
272 | Устройство писуара (_______________) |  | шт | 3000 | 5500
273 | Устройство смесителя для писуара (________________) |  | шт | 1000 | 2750
274 | Устройство зеркала над раковиной |  | шт | 10000 | 3300
275 | Устройство смесителя для хозяйственных нужд (________________) |  | шт | 1000 | 3850
276 | Устройство душевой кабины (________________) |  | шт | 6000 | 18000
277
278 | Освещение
279 | Сборка светильников поставляемых в разобранном виде |  | шт | 800 | 0
280 | Установка дизайнерского светильника |  | шт | 700 | 990
281 | Установка растрового светильника 4х18Вт 600х600мм с лампами Philips |  | шт | 700 | 990
282 | Установка светодиодного светильника 600х600мм |  | шт | 700 | 1210
4

## Table 5
№ | Наименование работ и затрат |  | Ед.изм | Стоимость (руб)
за единицу с НДС
|  |  |  | Работ | Материалов
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
283 | Установка круглого точечного светильника R80 |  | шт | 700 | 220
284 | Устройство светодиодной ленты |  | м/пог | 220 | 143
285 | Устройство трансформатора для светодиодной ленты |  | шт | 700 | 1650
286 | Установка аварийных указателей "Выход" 1 час |  | шт | 700 | 1045
287
288 | Электромонтажные работы
289 | Трассы
290 | Установка лотка перфорированного 200х50 включая фурнитуру (KM) |  | м/пог | 290 | 211.2
291 | Монтаж кабель-канала 105х50мм включая фурнитуру (Legrand/цвет-белый) |  | м/пог | 330 | 335.5
292 | Монтаж кабель-канала 105х50мм включая фурнитур (Экопласт/цвет-белый) |  | м/пог | 330 | 335.5
293 | Протяжка кабеля ВВГнг-LS 3х1,5 в лотке |  | м/пог | 40 | 25.3
294 | Протяжка кабеля ВВГнг-LS 3х2,5 в лотке |  | м/пог | 44 | 37.4
295 | Протяжка кабеля ВВГнг-LS 3х4 в лотке |  | м/пог | 40 | 25.3
296 | Протяжка кабеля ВВГнг-LS 5х4 в лотке |  | м/пог | 40 | 25.3
297 | Протяжка кабеля ВВГнг-LS 5х6 в лотке |  | м/пог | 74 | 133.1
298 | Протяжка трубы гофрированной ПВХнг D=20мм |  | м/пог | 14 | 7.7
299 | Протяжка трубы гофрированной ПВХнг D=25мм |  | м/пог | 14 | 7.7
300 | Протяжка трубы гофрированной ПВХнг D=32мм |  | м/пог | 20 | 15.95
301 | Протяжка трубы гофрированной ПВХнг D=20мм с крепление на клипсу |  | м/пог | 34 | 0
302 | Протяжка трубы гофрированной ПВХнг D=25мм с крепление на клипсу |  | м/пог | 34 | 0
303 | Протяжка трубы гофрированной ПВХнг D=32мм с крепление на клипсу |  | м/пог | 34 | 0
304 | Протяжка твердой трубы ПВХнг D=20мм с крепление на клипсу |  | м/пог | 50 | 0
305 | Установка распаячных коробок с коммутацией 80х80х45мм ("ТУСО" с клемниками WAGO до 8шт на коробку) |  | шт | 240 | 135.3
306 | КР |  |  | 0 | 0
307 | Устройство технологических отверстий до 100 мм для прокладки трасс |  | шт | 900 | 0
308 | Устройство штроб шириной до 65мм |  | м/пог | 280 | 0
309 | Оконечные устройства
310 | Установка розеток 220В (Legrand Mosaic/цвет-белый) |  | шт | 300 | 279.4
311 | Установка розеток 220В (Legrand Valena/цвет-белый) |  | шт | 300 | 204.6
312 | Установка розеток 220В IP44 (Legrand Valena/цвет-белый) |  | шт | 300 | 266.2
313 | Установка розеток 380В (цвет-белый) |  | шт | 900 | 575.3
314 | Установка выключателей одноклавишных (Legrand Valena/цвет-белый) |  | шт | 300 | 275
315 | Монтаж установочной коробки под розетки и выключатели |  | шт | 64 | 38.5
316 | Установка электротехнических напольных лючков на _модулей (Legrand/Экопласт) |  | шт | 1300 | 3212
317 | Щитовое оборудование
318 | Установка коммутационной аппаратуры ЩРЛ |  | комплекс | 10500 | 9020
319 | Установка коммутационной аппаратуры РЩ-10 |  | комплекс | 69900 | 119020
320 | Устройство системы заземления и дополнительного уравнивания потенциалов |  | комплекс | 28600 | 33880
321 | Крепёж и расходные материалы |  | комплекс |  | 27500
322 | Пусконаладочные работы
323 | Пусконаладочные работы |  | комплекс | 10000 | 0
324 | Проведение лабораторных исследований электроустановки |  | комплекс | 0 | 0
325
326 | Структурированная кабельная сеть (СКС)
327 | Трассы
328 | Установка лотка проволочного 500х50мм с фурнитурой (DKS) |  | м/пог | 500 | 759
329 | Протяжка кабеля U/UTP 5е (четырехпарного) |  | м/пог | 34 | 27.5
330 | Протяжка трубы гофрированной ПВХнг D=20мм |  | м/пог | 16 | 6.6
331 | Крепёж и расходные материалы |  | комплекс | 0 | 11000
332 | КР
333 | Устройство технологических отверстий до 100 мм для прокладки трасс |  | шт | 1000 | 0
334 | Оконечные устройства
335 | Монтаж установочной коробки под ГКЛ |  | шт | 42 | 8.8
336 | Монтаж блока розеток 220В |  | шт | 500 | 1432.2
337 | Монтаж розеток 1хRJ-45 (Legrand Valena/цвет белый) |  | шт | 350 | 275
338 | Монтаж розеток 1хRJ-45 (EuroLan/цвет-белый) |  | шт | 350 | 171.6
339 | Монтаж розеток 1хRJ-45 накладных (EuroLan/цвет-белый) |  | шт | 430 | 147.4
340 | Щитовое оборудование
341 | Монтаж напольного шкафа 19" 42U |  | шт | 4300 | 22097.9
342 | Монтаж вертикального короба 42U |  | шт | 220 | 3652
343 | Монтаж неэкранированной патч-панели 25 портов кат.3 |  | шт | 8750 | 1468.5
344 | Монтаж неэкранированной патч-панели 48 портов кат.5е |  | шт | 16800 | 3344
345 | Монтаж полки стационарной |  | шт | 300 | 676.5
346 | Монтаж вентиляционного модуля |  | шт | 1300 | 3752.1
347 | Поставка шнура коммутационного 4-х парного, l=0,2м |  | шт |  | 38.5
348 | Устройство заземления телекоммуникационных шкафов |  | комплекс | 1500 | 1430
349 | Крепежные материалы для шкафов |  | комплекс | 0 | 1320
350 | Пусконаладочные работы
351 | Пусконаладочные работы |  | комплекс | 10000 | 0
352 | Тестирование СКС на категорию |  | комплекс | 120000 | 0
353
354 | Мультимедиа
355 | Трассы
356 | Протяжка амфенольного кабеля, l=5м |  | шт | 430 | 1270.5
357 | Протяжка кабеля HDMI, l=40м |  | комплекс | 6000 | 23100
358 | Протяжка кабеля VGA, l=70м |  | комплекс | 6000 | 24200
359 | Протяжка кабеля AV |  | м/пог | 34 | 14.85
360 | Протяжка кабеля РК-75 |  | м/пог | 34 | 14.85
361 | Протяжка трубы гофрированной ПВХнг D=20мм |  | м/пог | 16 | 6.6
362 | Оконечные устройства
5

## Table 6
№ | Наименование работ и затрат |  | Ед.изм | Стоимость (руб) за единицу с НДС
|  |  |  | Работ | Материалов
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
363 | Монтаж розеток TV (Legrand Mosaic/цвет-белый) |  | шт | 350 | 236.5
364
365 | Водоснабжение и канализация
366 | Трассы водоснабжения
367 | Устройство полипропиленовых труб PPRS Ду 20 |  | м/пог | 70 | 28.6
368 | Устройство полипропиленовых труб PPRS Ду 25 |  | м/пог | 70 | 33
369 | Устройство утеплителя труб типа К-флекс |  | м/пог | 60 | 35.2
370 | Монтаж запорной арматуры Ду15 |  | шт | 300 | 220
371 | Монтаж запорной арматуры Ду20 |  | шт | 300 | 242
372 | Монтаж запорной арматуры Ду25 |  | шт | 500 | 385
373 | Устройство счетчика воды |  | шт | 500 | 5335
374 | Монтаж водоразборного шкафа (устройство коллекторов, фильтров и т.п.) |  | шт | 6000 | 3850
375 | Крепёж и расходные материалы |  | комплекс | 0 | 1100
376 | Гидравлические испытания трасс водоснабжения |  | шт | 3000 | 0
377 | Трассы канализации
378 | Устройство ПВХ труб Ду 110 |  | м/пог | 300 | 528
379 | Устройство ПВХ фитинго Ду 110 |  | шт | 1500 | 308
380 | Устройство ПВХ труб Ду 50 |  | м/пог | 240 | 385
381 | Устройство ПВХ фитингов ДУ 50 |  | шт | 100 | 132
382 | Крепёж и расходные материалы |  | комплекс | 0 | 1100
383 | Гидравлические испытания трасс канализации |  | шт | 3000 | 0
384 | КР
385 | Устройство технологических отверстий до 60 мм для прокладки трасс водоснабжния |  | шт | 1000 | 0
386 | Устройство технологических отверстий до 120 мм для прокладки трасс канализации |  | шт | 2000 | 0
387
388 | Отопление
389 | Устройство технологических отверстий в перекрытии для прокладки трасс |  | шт | 6000 | 0
390 | Устройство вертикальных труб отопления Ду40 |  | м/пог | 600 | 165
391 | Устройство горизонтальных труб отопления Ду20 |  | м/пог | 120 | 66
392 | Устройство утеплителя труб типа К-флекс |  | м/пог | 600 | 132
393 | Устройство крепежа для труб |  | шт | 60 | 33
394 | Устроство переходных крежных отводов |  | шт | 60 | 33
395 | Устройство запорноой арматуры |  | шт | 260 | 748
396 | Устройство балансировочных вентилей |  | шт | 400 | 2640
397 | Устройство биметалического радиатора отопления |  | шт | 3000 | 2750
398 | Крепёж и расходные материалы |  | комплекс | 0 | 22000
399 | Гидравлические испытания системы отопления |  | комплекс | 20000 | 0
400
401 | Холодоснабжение и Кондиционирование
402 | Трассы
403 | Труба ППРЦ PN20 Д20 |  | м/пог | 100 | 40.7
404 | Труба ППРЦ PN20 Д25 |  | м/пог | 100 | 66
405 | Труба ППРЦ PN20 Д32 |  | м/пог | 120 | 128.7
406 | Труба ППРЦ PN20 Д40 |  | м/пог | 120 | 99
407 | Труба ППРЦ PN20 Д50 |  | м/пог | 140 | 250.8
408 | Труба ППРЦ PN20 Д65 |  | м/пог | 140 | 396
409 | Труба ППРЦ PN20 Д80 |  | м/пог | 140 | 498.3
410 | Теплоизоляция K-flex для ППРЦ трубопроводов Д20, б=9 мм |  | м/пог | 60 | 60.5
411 | Теплоизоляция K-flex для ППРЦ трубопроводов Д25, б=9 мм |  | м/пог | 60 | 69.3
412 | Теплоизоляция K-flex для ППРЦ трубопроводов Д32, б=9 мм |  | м/пог | 70 | 80.3
413 | Теплоизоляция K-flex для ППРЦ трубопроводов Д40. 6=9 мм |  | м/пог | 70 | 88
414 | Теплоизоляция K-flex для ППРЦ трубопроводов Д50. б=9 мм |  | м/пог | 70 | 121
415 | Теплоизоляция K-flex для ППРЦ трубопроводов Д65. б=9 мм |  | м/пог | 70 | 154
416 | Теплоизоляция K-flex для ППРЦ трубопроводов Д80, б=9 мм |  | м/пог | 70 | 176
417 | Труба ППРЦ PN10 Д20 |  | м/пог | 100 | 33
418 | Труба ППРЦ PN10 Д32 |  | м/пог | 100 | 66
419 | Труба ППРЦ PN10 Д40 |  | м/пог | 100 | 94.6
420 | Гибкий воздуховод утеплённый ф315 |  | упаковка | 1200 | 3520
421 | Гибкий воздуховод неутеплённый ф315 |  | упаковка | 1200 | 1375
422 | Кабель ПВС 5х0,75 |  | м/пог | 40 | 27.5
423 | Крепёж и расходные материалы |  | комплекс | 0 | 22000
424 | КР
425 | Устройство технологических отверстий до Ф______ мм для прокладки трасс кондиционирования |  | шт | 600 | 0
426 | Узлы обвязки и оконечные устройства
427 | Узел обвязки фанкойла по воде |  | шт | 5600 | 3850
428 | Комплект клапанов GVM-2320 (3/4") |  | шт | 1000 | 2860
429 | Помпа дренажная Aspen Mini Orange |  | шт | 1600 | 3520
430 | Помпа наливная |  | шт | 1600 | 3300
431 | Кран шаровый ∅80 |  | шт | 1400 | 8250
432 | Кран шаровый сливной ∅15 |  | шт | 300 | 330
433 | Манометр Wika 1.6МПа, рабочая темп.150С |  | шт | 200 | 198
434 | Кран 11б38бк ∅15 для манометра |  | шт | 400 | 385
435 | Решетка 4 АПН 600х600 с адаптером |  | шт | 1600 | 2475
436 | Крепёж и расходные материалы |  | комплекс | 0 | 5500
437 | Оборудование
438 | Фанкойл GDU-V-02-SS с пленумами |  | шт | 5000 | 10780
6

## Table 7
№ | Наименование работ и затрат |  | Ед.изм | Стоимость (руб) за единицу с НДС
|  |  |  | Работ | Материалов
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
439 | Фанкойл GDU-V-03-SS с пленумами |  | шт | 6000 | 11000
440 | Фанкойл GDU-V-04-SS с пленумами |  | шт | 600 | 12100
441 | Фанкойл GDU-V-05-SS с пленумами |  | шт | 7000 | 14080
442 | Фанкойл GDU-V-06-SS с пленумами |  | шт | 7000 | 14239.5
443 | Фанкойл GDU-V-08-SS с пленумами |  | шт | 10000 | 18452.5
444 | Фанкойл GDU-V-14-SS с пленумами |  | шт | 15000 | 23650
445 | Пульт управления для 2х труб GR107F |  | шт | 1000 | 1980
446 | Пусконаладочные работы
447 | Гидравлические испытания |  | комплекс | 30000 | 0
448 | Пусконаладочные работы систем кондиционирования |  | комплекс | 60000 | 0
449
450 | Вентиляция
451 | Трассы
452 | Воздуховоды круглые из оцинкованной стали 0,55 |  | м2 | 600 | 330
453 | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали 0,55 |  | м2 | 600 | 506
454 | Фасонные изделия из оцинкованной стали 0,55 |  | м2 | 700 | 715
455 | Лента перфорированная 20х0,7 (25м) |  | шт | 300 | 352
456 | Теплоизоляция воздуховодов (Пенофол 5мм) |  | м2 | 100 | 143
457 | Гибкий воздуховод неутеплённый ф125 |  | упаковка | 1200 | 495
458 | Гибкий воздуховод неутеплённый ф160 |  | упаковка | 1200 | 825
459 | Гибкий воздуховод неутеплённый ф250 |  | упаковка | 1200 | 1100
460 | Гибкий воздуховод утеплённый ф250 |  | упаковка | 1200 | 2970
461 | Гибкий воздуховод утеплённый ф315 |  | упаковка | 1200 | 3520
462 | Гибкий воздуховод неутеплённый ф315 |  | упаковка | 1200 | 1375
463 | Крепёж и расходные материалы |  | комплекс | 0 | 55000
464 | КР
465 | Устройство технологических отверстий до Ф______ мм для прокладки трасс вентиляции |  | шт | 2000 | 0
466 | Оборудование и оконечные устройства
467 | Обратный клапан ф150 |  | шт | 300 | 495
468 | Дроссель клапан ф250 |  | шт | 600 | 770
469 | Дроссель клапан 400x350 |  | шт | 1000 | 1430
470 | Дроссель клапан 500x350 |  | шт | 1000 | 2200
471 | Дроссель клапан 650x350 |  | шт | 1000 | 2310
472 | Дроссель клапан 800x350 |  | шт | 1500 | 2750
473 | Канальный вентилятор СК160 |  | шт | 3000 | 7150
474 | Решетка 4 АПН 450х450 с адаптером |  | шт | 1400 | 2090
475 | Решетка 4 АПН 600х600 с адаптером |  | шт | 1600 | 2475
476 | Расходные материалы и крепеж |  | комплекс | 0 | 22000
477 | Дымоудаление
478 | Воздуховод из чёрной стали класс"П" |  | м2 | 1200 | 990
479 | Изоляция воздуховодов дымоудаления |  | м2 | 600 | 1650
480 | Решетка стальная вентиляционная 800x600 |  | шт. | 1400 | 1650
481 | Крепёж и расходные материалы |  | комплекс | 0 | 16500
482 | Пусконаладочные работы
483 | Пусконаладочные работы систем приточной и вытяжной вентиляции |  | комплекс | 60000 | 0
484
485 | Автоматическое пожаротушение
486 | Трассы
487 | Слив системы пожарного водопровода |  | комплекс | 3000 | 1320
488 | Демонтаж труб пожарного водопровода Ду25 |  | м/пог | 90 | 11
489 | Демонтаж труб пожарного водопровода Ду108 |  | м/пог | 240 | 11
490 | Демонтаж существующих сплинкеров |  | шт | 140 | 0
491 | Монтаж КЗ отводов Ду25 |  | шт | 240 | 30.8
492 | Монтаж КЗ отводов Ду108 при помощи сварки |  | шт | 500 | 209
493 | Монтаж стальных труб Ду25 |  | м/пог | 200 | 101.2
494 | Монтаж стальных труб Ду108 |  | м/пог | 500 | 352
495 | Покраска труб антикорозийным покрытием |  | м/пог | 64 | 30.8
496 | Оконечные устройства и фитинги
497 | Монтаж резьбы Ду15 |  | шт | 160 | 19.8
498 | Монтаж воздухоотводчика Ду15 |  | шт | 760 | 858
499 | Подсоединение и разводка гофрированной трубы из нержавеющей стали |  | м/пог | 130 | 275
500 | Установка дополнительных фитингов (тройники и переходники) |  | шт | 360 | 308
501 | Монтаж сплинкеров (___________/цвет-______) |  | шт | 500 | 330
502 | Пуско-наладочные работы
503 | Гидравлическое испытание пожарного водопровода |  | комплекс | 100 | 0
504 | Промывка смонтированного водопровода хлорированным расствором |  | комплекс | 14000 | 275
505 | Крепёж и расходные материалы |  | комплекс | 0 | 27500
506
507 | Система автоматической пожарной сигнализации
508 | Трассы
509 | Протяжка кабеля |  | м/пог | 64.8 | 55
510 | Труба ПВХ 16 мм с аксессуарами и крепежом |  | м/пог | 33.6 | 8.8
511 | Оборудование
512 | IDNET Модуль, до 256 точек |  | шт | 13200 | 13750
513 | База установочная стандартная, MAPNET2/IDNet |  | шт | 1260 | 1870
514 | База установочная с изолятором IDnet |  | шт | 1260 | 3300
515 | Извещатель пожарный дымовой оптический, MAPNET2/IDNet |  | шт | 1740 | 1650
516 | Адресные ручные извещатель |  | шт | 1740 | 1320
517 | Бокс для настенного монтажа ручного извещателя |  | шт | 1260 | 616
7

## Table 8
№ | Наименование работ и затрат |  | Ед.изм | Стоимость (руб) за единицу с НДС
|  |  |  | Работ | Материалов
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
518 | Запас инженерных приборов 10% (ЗИП) |  | комплект | 0 | 141820.8
519 | Пусконаладочные работы
520 | Прозвон цепи и замеры сопротивления изоляции |  | комплекс | 156000 | 0
521
522 | Система оповещения и управления эвакуацией
523 | Трассы
524 | Протяжка кабеля |  | м/пог | 54 | 55
525 | Труба ПВХ 16 мм с аксессуарами и крепежом |  | м/пог | 28 | 8.8
526 | Оборудование
527 | Динамик |  | шт | 2000 | 990
528 | Запас инженерных приборов 10% (ЗИП) |  | комплекс | 0 | 6930
529 | Пуско-наладочные работы
530 | Прозвон цепи и замеры сопротивления изоляции |  | комплекс | 30000 | 0
531
532 | Громкая Голосовая связь
533 | Трассы
534 | Протяжка кабеля |  | м/пог | 54 | 55
535 | Труба ПВХ 16 мм с аксессуарами и крепежом |  | м/пог | 28 | 8.8
536 | Оборудование
537 | Динамик |  | шт | 2000 | 990
538 | Микшер-уселитель 240Вт |  | шт | 2000 | 24200
539 | Микрофон настольный |  | шт | 4000 | 2750
540 | Пусконаладочные работы
541 | Пусконаладочные работы |  | комплекс | 4000 | 0
542
543 | Система контроля и управления доступом
544 | Трассы
545 | Протяжка кабеля КВК-В-2 2х0,75 |  | м/пог | 42 | 0
546 | Протяжка кабеля КВК-Пт-2 2х0,75 |  | м/пог | 50 | 0
547 | Протяжка кабеля оптический ОТЦ-8 |  | м/пог | 150 | 20.02
548 | Протяжка трубы гофрированной ПВХнг D=16мм |  | м/пог | 14 | 7.7
549 | Протяжка трубы гофрированной ПВХнг D=20мм |  | м/пог | 16 | 7.7
550 | Протяжка трубы гофрированной ПВХнг D=32мм |  | м/пог | 20 | 15.95
551 | Оборудование
552 | Монтаж и подключение ML-180 AS (электромагнитный замок, усилие на отрыв 180 кг.) |  | шт | 2400 | 2717
553 | Монтаж и подключение LM-180 AS (Уголок для ML-180) |  | шт | 2400 | 557.7
554 | Монтаж и подключение EB-300VGL замок, накладной, стекло, геркон, плата управления |  | шт | 2400 | 5577
555
556 | Преобразователь интерфейса С2000-Ethernet |  | шт | 5000 | 0
557 | Преобразователь интерфейса RS485/RS232 С2000-РПИ |  | шт | 5000 | 0
558 | Преобразователь интерфейсов ПИ-ГР |  | шт | 5000 | 0
559 | Пульт контроля и управления С2000-М |  | шт | 5000 | 0
560 | Контролер доступа С2000-2 |  | шт | 5000 | 0
561 | Сичтыватель бесконтактный для proxi-карт |  | шт | 2000 | 0
562 | Сичтыватель магнитных карт |  | шт | 3000 | 0
563 | Кнопка выхода |  | шт | 900 | 0
564 | Замок электромагнитный |  | шт | 7000 | 0
565 | Доводчик для дверей TS-68 |  | шт | 700 | 0
566 | Монитор видеодомофона KW-4HPTNC |  | шт | 5000 | 0
567 | Вызывная панель KW-139МС |  | шт | 3000 | 0
568 | Блок релейный - 4 исполнительных реле, интерфейс - RS-485 С2000-СП1 |  | шт | 5000 | 0
569 | Сервер "Орион Про" программное обеспечение с ключом защиты |  | шт | 5000 | 0
570 | Админимтратор базы данных "Орион Про" программное обеспечение |  | шт | 5000 | 0
571 | КР
572 | Устройство монтажных отверстий в стенах д-25 мм |  | шт | 60 | 0
573 | Устройство монтажных отверстий в стенах д-40 мм |  | шт | 100 | 0
574 | Система охранного теле-видеонаблюдения
575 | Видеорегистратор EWCLID WORK 32HF: Case Supermicro CSE-836TQ-R800B (Black) 3U Rack, CPU Intel Core i7-950, P6T7 WS, 3072 2x2000 Seagate, Sata контроллер(RAID1), Radeon, Колонки, Клавиатура, Мышь USB Плата видеоввода высокого разрешения /PCI Express/ |  | шт | 6000 | 284020
576 | Видеорегистратор EWCLID WORK 32HF: Case Supermicro CSE-836TQ-R800B (Black) 3U Rack, CPU Intel Core i7-950, P6T7 WS, 3072, 2x2000 Seagate, Sata контроллер(RAID1), Radeon, Колонки, Клавиатура, Мышь USB Плата видеоввода высокого разрешения /PCI Express/ |  | шт | 6000 | 267520
577 | Полнофункциональная клиентская сетевая версия программного обеспечения |  | шт | 1000 | 2054.8
578 | BNC-разъем |  | шт | 60 | 21.51
579 | LTV-CCH-700-V2.8-12 Видеокамера цветная, купольная, высокого разрешения с вариофокальным объективом |  | шт | 3100 | 4703.6
580 | Видеокамера LTV-CDH-P821LH-V2.8-12 уличная купольная антивандальная "день/ночь" с нагревателем |  | шт | 2700 | 9487.5
581 | Цветная модульная камера видео наблюдения KT&C ACE-S110CHP49 (ИЛИ MR-M430XP4 ) |  | шт | 3600 | 2310
582 | RX-40PT Извещатель охранный объемный |  | шт | 2400 | 563.2
583 | Универсальный настенно-потолочный кронштейн FA-3 |  | шт | 1000 | 132
584 | Цветной ЖК монитор 5,6" TFT LCD |  | шт | 820 | 4290
585 | Коробка распаячная 100х100 |  | шт | 150 | 31.9
586 | Усилитель распределитель |  | шт | 5100 | 583
587 | Микрофон "МКУ-2" |  | шт | 2200 | 290.4
8

## Table 9
№ | Наименование работ и затрат |  |  |  | Ед.изм | Стоимость (руб) за единицу с НДС
[6 empty] | Работ | Материалов
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
588 | Истоник бесперебойного питанияСКАТ-V32, (для в/камер) |  |  |  | шт | 1300 | 18273.2
589 | Аккумулятор 12В 26/Ач |  |  |  | шт | 0 | 2303.4
590 | РК 75-2-13 + 2НВМ 0,75 Кабель комбинированный для в/камер. |  |  |  | м/пог | 38 | 23.16
591 | Кабель микрофонный КММ 2*0,35 |  |  |  | м/пог | 70 | 16.38
592 | Клипса монтажная Д=20мм |  |  |  | упаковка | 0 | 165
593 | Труба гофрированная Д=20мм |  |  |  | м/пог | 86 | 5.91
594 | Крепёж и расходные материалы |  |  |  | комплекс | 4400 | 0
595 | Пусконаладочные работы |  |  |  | комплекс | 20000 | 0
ПРИМЕЧАНИЕ
Указанные в прайс-листе еденичные расценки являюся ориентировочным и будут
откорректированны после получения подробного ТЗ, осмотра строительной площадки,
(разработки проекта стадии РД по всем разделам). Но обязательно согласовываются с
заказчиком.
УКРУПНЕННЫЙ ПРАЙС ПО КЛАССУ ОТДЕЛКИ
Класс помещения | Наименование работ входящих в комплекс СМР |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. c НДС, руб. от
ПРОЕКТ | Разработка объемно-планировочных решений (ОПР) |  |  |  | М2 | 1000 | 2000
Разработка плана расстановки мебели
Подготовка визуализаций интерьерных решений по выбранному стилю оформления офиса (не более 3)
Разработка проектной документации в объеме Постановления Правительства №87 от 16.02.2008 (с учетом изм. от 28.04.2017), в 1 стадию (РД)
Оказание содействия заказчику при согласовании проектной документации с УК и представителем отдела технического надзора собственника здания
А | Выполнение инженерных, строительно-монтажных и ремонтно-отделочных работ в соответствии с техническим решением (РД) |  |  |  | М2 | 1000 | 35000
Проведение электролаборатории, программирования и необходимых испытаний, пуско- налодочных работ инженерных сетей и систем офиса
Подготовка пакета исполнительной документации (акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, сертификаты и паспорта на материалы и оборудование)
Затраты на управление проектом (машины и механизмы, инструменты, з/п рабочих и инженерно-технических работников, з/п др. сотрудников команды проекта, транспортно- логистические издержки, необходимые отчисления в бюджетные и внебюджетные фонды)
Б | Выполнение инженерных, строительно-монтажных и ремонтно-отделочных работ в соответствии с техническим решением (РД) |  |  |  | М2 | 1000 | 20000
Проведение электролаборатории, программирования и необходимых испытаний, пуско- налодочных работ инженерных сетей и систем офиса
Подготовка пакета исполнительной документации (акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, сертификаты и паспорта на материалы и оборудование)
Затраты на управление проектом (машины и механизмы, инструменты, з/п рабочих и инженерно-технических работников, з/п др. сотрудников команды проекта, транспортно- логистические издержки, необходимые отчисления в бюджетные и внебюджетные фонды)
С | Выполнение инженерных, строительно-монтажных и ремонтно-отделочных работ в соответствии с техническим решением (РД) |  |  |  | М2 | 1000 | 10000
Проведение электролаборатории, программирования и необходимых испытаний, пуско- налодочных работ инженерных сетей и систем офиса
Подготовка пакета исполнительной документации (акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, сертификаты и паспорта на материалы и оборудование)
Затраты на управление проектом (машины и механизмы, инструменты, з/п рабочих и инженерно-технических работников, з/п др. сотрудников команды проекта, транспортно- логистические издержки, необходимые отчисления в бюджетные и внебюджетные фонды)
Реновация | Адаптация инженерных сетей и систем, Частичное выполнение строительно-монтажных и ремонтно-отделочных работ в соответствии с техническим решением (РД/ТЗ) |  |  |  | М2 | 1000 | 5000
Проведение электролаборатории (при необходимости), программирования и необходимых испытаний, пуско-налодочных работ инженерных сетей и систем офиса
Подготовка пакета исполнительной документации (акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, сертификаты и паспорта на материалы и оборудование)
Затраты на управление проектом (машины и механизмы, инструменты, з/п рабочих и инженерно-технических работников, з/п др. сотрудников команды проекта, транспортно- логистические издержки, необходимые отчисления в бюджетные и внебюджетные фонды)
9